莆田擢英中学节能直饮机项目招标公告

莆田擢英中学需采购一批节能直饮机，经学校行政会研究，依法依规制定招标信息，在莆田擢英中学中网站、校务公开栏发布招标公告，并在擢英中学校内面向社会进行公开招标。

- 一、项目名称：莆田擢英中学节能直饮机采购项目

- 二、货物需求：

| - 节能直饮机 | - 一、技术要求： - 1.尺寸：1100x420x1400mm； - 2.材质：全不锈钢板材； - 3.颜色：不锈钢镀黑门板； - 4.过滤：五级RO反渗透5级过滤（活性炭+KDF+PP棉滤芯） - 5.水胆：35L； - 6.功率：4.5KW； - 7.电源：380V/50HZ； - 8.电源匹配：一火线，一零线，一地线； - 9.产水量：320L/H； - 10.取水方式：触摸屏按键取水； - 11.出水方式：二开二温； - 12.屏幕显示：定时开关数码显示； - 13.设定：星期设定滤芯管理； - 14.杀菌消毒：全管道有科学性高温杀毒。 - 二、安装拆除 - 1.安装：投标人报价需含设备安装费及设备就近取水产生的水管改造费用； - 2.运费：投标人报价需含货物到达安装点位涉及的运费及搬运费； - 三、采购数量 - 本项目计划采购节能直饮机共计：13套。 |
| --- | --- |

- 三、采购预算价：78000.00元整（人民币柒万捌仟元整）

四、交付时间：2023年9月 8日之前

五、交货地点：莆田擢英中学

六、投标人资格要求：

报名时一并递交企业法人营业执照、税务登记证（三证合一的提供合并后的证件复印件）、本人身份证、委托书或介绍信，并加盖公章。

- 七、投标须知：

- 投标人提供的产品需完全响应货物需求，并在交付期限内完成交付及安装，设备配品配件及安装运输等费用含在报价内，由中标方承担。

- 八、招标方式：

- 本项目采用邀请询价招投标。经市场调查后，确定邀请4家单位对本项目进行报价，以最低报价确定中标单位。

- 1、莆田市亿海电器有限公司

- 2、莆田市安饶机电设备贸易有限公司

- 3、莆田市宏衍冷气工程有限公司

- 4、莆田市旭松机电设备有限公司

九、时间安排：

公开招标文件发布时间：2023年8月29日；

公开招标报名时间：2023年8月29日— 2023年9月1日；

投标文件递交截止时间：2023年9月1日9：00前，逾期送达不予接受；

开标时间：2023年9月1日9：00  ；开标地点为擢英中学校内艺术楼三层会议室。

- 投标保证金：

- 投标人须交纳投标保证金为：人民币1000.00元整。随招标文件一同上交。未中标的单位投标完后当场退还，中标单位作为合同履约保证金。

十一、项目预算价及最高限价：

- 采购预算及最高限价为78000.00元整（人民币柒万捌仟元整），采用低价方式选择中标单位。

- 十二、付款方式：

- 货物送达指定地点安装并通过验收后，采购人支付合同款的95%，成交供应商须提供100%等额的税务发票（发票必须由成交供应商公司开具），一年质保期满后，产品无质量问题，10天内支付剩余5%

十三、招标公告内容与招标文件不相符的，以招标文件为准。

十四、报名地点:莆田擢英中学总务处

十五、联系人：詹老师

十六、联系电话：137 9967 0525

2023年8月29日