- 莆田擢英中学学园校区教职工宿舍电器项目

采购招标公告

莆田擢英中学需采购一批电器，经学校行政会研究，依法依规制定招标信息，在莆田擢英中学中网站、校务公开栏发布招标公告，并在擢英中学校内面向社会进行公开招标。

- 一、项目名称：莆田擢英中学学园校区教职工宿舍电器项目

- 二、货物需求：

| - 1.5p壁挂空调 | - 一、技术要求： - 1、空调类型：1.5匹冷暖变频壁挂式空调（一级能效） - 2、全年能源消耗率APF≥5.27（W•h)/( W•h) - 3、制冷量≥3500W - 4、制冷功率（标准工况）≤810W - 5、制热量≥5000W - 6、制热功率（标准工况）≤1250W - 7、循环风量（室内机)≥640 m³/h - 8、室内运行噪音（高风档）≤35dB(A) - 9、室外运行噪音≤51dB(A) - 10、电源规格：220V/50Hz - 11、配置及服务：原配管3米、配遥控器 - 二、1.安装：投标人报价需含设备安装费； - 2.运费：投标人报价需含货物到达安装点位涉及的运费及搬运费； - 3.拆除：投标人报价需含安装位原有旧设备的拆除费用。 - 三、采购数量 - 本项目计划采购：40套。 |
| --- | --- |
| - 60L电热水器 | - 一、技术要求： - 容量（L)：60 - 额定功率（KW）：2000 - 热水输出率:80% - 温度设置范围：30~75℃ - 产品外型尺寸(mm)：385*825 - 能效等级：二级产品外型尺寸(mm)：385*825 - 二、1.安装：投标人报价需含设备安装费； - 2.运费：投标人报价需含货物到达安装点位涉及的运费及搬运费； - 3.拆除：投标人报价需含安装位原有旧设备的拆除费用。 - 三、采购数量 - 本项目计划采购：40套。 |
| - 抽油烟机 | - 一、技术要求： - 使用电源:220V~/50Hz - 风机数:单风机 - 最大照明功率(W):12V=/2Wx1 - 额定功率(W):220 - 电机输入功率(W):220 - 风量(m3/min):16 - 风压(Pa)：220 - 最大静压(Pa)：360 - 噪声[dB(A)]：70（声压级56dB(A)） - 能效等级：一级 - 机体尺寸（长/宽/高mm)：600x456x535 - 二、1.安装：投标人报价需含设备安装费； - 2.运费：投标人报价需含货物到达安装点位涉及的运费及搬运费； - 3.拆除：投标人报价需含安装位原有旧设备的拆除费用。 - 三、采购数量 - 本项目计划采购共计：40套。 |

- 三、采购预算价168000元整（人民币壹拾陆万捌仟圆整）

四、交付时间：2024年9月30日前

五、交货地点：莆田擢英中学学园校区

六、投标人资格要求：

报名时一并递交企业法人营业执照、税务登记证（三证合一的提供合并后的证件复印件）、本人身份证、委托书或介绍信，并加盖公章。

- 七、投标须知：

- 投标人提供的产品需完全响应货物需求，并在交付期限内完成交付及安装，设备配品配件及安装运输等费用含在报价内，由中标方承担。

- 八、招标方式：

- 本项目采用邀请询价招投标。经市场调查后，确定邀请3家单位对本项目进行报价，以最低报价确定中标单位。

- 1、莆田市中奕智能工程有限公司

- 2、福建省莆田市现代办公用品设备公司

- 3、莆田市宏衍冷气工程有限公司

九、时间安排：

公开招标文件发布时间：2024年9月18日；

公开招标报名时间：2024年9月18日— 2024年9月24日；

投标文件递交截止时间：2024年9月24日9：30前，逾期送达不予接受；

开标时间：2024年9月24日9：30  ；开标地点为擢英中学东大校区艺术楼三层会议室。

- 投标保证金：

- 投标人须交纳投标保证金为：人民币1000.00元整。随招标文件一同上交。未中标的单位投标完后当场退还，中标单位作为合同履约保证金。

十一、项目最高限价：168000元

- 1、最高限价为168000元整（人民币整，不含辅材费用），采用低价方式选择中标单位。

- 2、辅材费用最高限价：

- 安装铜管(含保温)：90元/米（1.5p匹规格（φ6/φ9））

- 空调室外机支架：100元/副（1.5匹规格）

- 打孔：60元/个（DN75）

- 备注：以上辅材费用据实结算

- 十二、付款方式：

- 货物送达指定地点安装并通过验收后，采购人支付合同款的95%，成交供应商须提供100%等额的税务发票（发票必须由成交供应商公司开具），一年质保期满后，产品无质量问题，10天内支付剩余5%

十三、招标公告内容与招标文件不相符的，以招标文件为准。

十四、报名地点:莆田擢英中学总务处

十五、联系人：詹老师

十六、联系电话：137 9967 0525

2024年9月18日